## Plan1
QUADRO RESUMO - CATEGORIAS, CRITÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIAS E CRITÉRIOS | CLASSIFICAÇÃO
1. QUALIDADE URBANA | Bronze | Prata | Ouro | Atendimento | Projetos que atendem? | Dificuldades ou Dúvidas | Sugestão
1.1 Qualidade do entorno - Infraestrutura | Obrigatório |  |  | ATENDE |  | Em geral temos: rede de abastecimento de água, pavimentação; energia elétrica, esgotamento ou ETE, drenagem, linha de transporte público, 2 pontos de comércio, uma escola pública de ensino fundamental (mais dificil), equipamento de saúde (mais dificil), praça ( mais provável) mas não 2 equipamentos de lazer. | Excluir do critério obrigatoriedade de escola pública e posto de saúde, caso não seja Minha Casa/Minha Vida - analisar conforme tipo e local de empreendimento
1.2 Qualidade do entorno - Impactos | Obrigatório |  |  | ATENDE |  | Caso a caso, requisito mais dificil. | No Linha de transmissão - apresentar laudo de campo eletromagnético, ruídos tb apresentar laudos.
1.3 Melhorias no Entorno |  |  |  | ATENDE | Itipariná (recuperação do bosque), Reserva, Campos Salles - ampliação de via, Pereira Barreto - ampliação de via, Bandeirantes - melhoria no sistema viário | Em geral temos melhorias como condicionantes para aprovação. | Durante discussão ficou claro que mesmo como condicionante será considerado.
1.4 Recuperação de Áreas Degradadas |  |  |  | ATENDE | Way Penha, Pedro Tórtima, Lorica | > 20% da área total. Atualmente seguimos a legislação que é 20% de área verde.
1.5 Reabilitação de Imóveis |  |  |  | Não Atende | João Tibiriçá (São Paulo) | Em geral não temos imóveis a serem recuperados nos nossos terrenos.
2.PROJETO E CONFORTO
2.1 Paisagismo | Obrigatório |  |  | ATENDE | Otavio Machado (telhado verde nos anexos) | Existe projeto de paisagismo com árvores que irão propicionar melhoria no desempenho térmico. Não fazemos telhado verde nas torres e nem colocamos árvores de grande porte, etc.
2.2 Flexibilidade de projeto |  |  |  | ATENDE | Somente nos projetos de 3QS - Carimbo C, C1, D, D1, D2, E, H, H1 e J. | A única flexibilidade de projeto que temos é a reversão do 3 dormitório para sala ampliada ( já que executamos alvenaria estrutural).
2.3 Relação com a vizinhança |  |  |  | Não Atende |  | Não conseguimos garantir, conforme implantação, os requisitos solicitados, em eventuais projetos conseguimos demonstrar tal preocupação
2.4 Solução alternativa de transporte |  |  |  | ATENDE | Votorantim, Patriotas, Torres, Rio Grande do Sul | Implantamos bicicletário.
2.5 Local para Coleta Seletiva | Obrigatório |  |  | ATENDE | Pedro Tórtima | Somente local para coleta seletiva na Implantação, não segue recomendação de local no pavimento. Existem carimbos onde existe esta possibilidade - A, C, C1, D, D1, E, G, G1. | Deixar claro necessidade apenas de local na implantação e não nos pavimentos.
2.6 Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos | Obrigatório |  |  | ATENDE |  | Atualmente seguimos o que está no código de obras. | Deixar claro que não é além do que está no Código de obras ( conforme Recomendações na pag. 76)
2.7 Desempenho Térmico - Vedações | Obrigatório |  |  | ??? | Carlo Mário e Dom Jaime - persiana de enrolar | Vamos atender de acordo com a Norma de Desempenho | Deixar o requisito de acordo com a Norma de desempenho - não ser mais restritivo.
2.8 Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos | Obrigatório |  |  | Não Atende |  | Em função dos pavimentos tipos serem de 8 aptos/pav. não conseguiremos atender este requisito.
2.9 Iluminação Natural de Áreas Comuns |  |  |  | Não Atende |  | Anexos e áreas comuns atendem - equipamentos de lazer, social. Escadaria e halls não atendem.
2.10 Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros |  |  |  | ??? | Ao menos 1 banheiro ventilado - João Ventura, Votorantim | Deixar claro que não é necessário em todos os banheiros, mas sim em ao menos um banheiro por unidade.
2.11 Adequação às Condições Físicas do Terreno |  |  |  | Atende |  | Analise do Siteops
3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
3.1 Lâmpadas de baixo consumo - áreas privativas | Obrigatório |  |  | Não Atende |  | Não aplicável só pra HIS. Não entregamos as lâmpadas nas unidades | Substituir por entregar nas áreas comuns lâmpadas de baixo consumo
3.2 Dispositivos Economizadores - Áreas Comuns | Obrigatório |  |  | Atende |  | Áreas transitórias (Hall e Escadaria) - sim /Locais como salão de jogos, salão de festas, etc podemos utilizar lâmpadas de baixo consumo.
3.3 Sistema de Aquecimento Solar |  |  |  | Não Atende |  | Somente previsão de acordo com o código de obras
3.4 Sistema de Aquecimento à Gás |  |  |  | ??? |  | Não entregamos os aquecedores, pode-se colocar uma recomendação no Manual com as marcas e somente para as unidades. Podemos ter acordo com a concessionária de gás e entregamos o aquecedor. | Não incluir exigência da entrega do aquecedor
3.5 Medição Individualizada de Gás | Obrigatório |  |  | ??? |  | Somente previsão?? | Não incluir exigência da entrega do medidor
3.6 Elevadores Eficientes |  |  |  | Não Atende |  | Que tipo de eficiência é considerada??
3.7 Eletrodomésticos Eficientes |  |  |  | Atende |  | Só fazer a recomendação na especificação de compra e comprar os equipamentos com Procel A.
3.8 Fontes Alternativas de Energia |  |  |  | Não Atende
4. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
4.1 Coordenação Modular |  |  |  | ??? |  | Não modulamos por 10cm mas sim pela dimensão do bloco - alvenaria estrutural, pode ser considerado??
4.2 Qualidade de Materiais e Componentes | Obrigatório |  |  | Atende
4.3 Componentes Industrializados ou Pré Fabricados |  |  |  | Não Atende
4.4 Formas e Escoras Reutilizáveis | Obrigatório |  |  | ??? |  | Utilização vida útil dos painéis de madeirit na própria obra. Escoramento metálico reutilizável.
4.5 Gestão de resíduos de construção e demolição | Obrigatório |  |  | Atende |  | Elaboramos PGRCC
4.6 Concretos com dosagem otimizada |  |  |  | Não Atende
4.7 Cimento de alto-forno (CPIII) e pozolânico |  |  |  | Não Atende
4.8 Pavimentaçaõ com resíduos de construção e demolição utilizados como agregados reciclados |  |  |  | ???? |  | É possível, já foi feito em obras no RJ, mas em SP ainda não é prática.
4.9 Madeira Plantada ou Certificada |  |  |  | Não Atende |  | Custo muito maior
4.10 Facilidade de manutenção da fachada |  |  |  | ??? |  | Utilizamos monocapa, e enetedemos que por ser lavável é de mais fácil manutenção, pode ser aceito??
5. GESTÃO DA ÁGUA
5.1 Medição individualizada - água | Obrigatório |  |  | Atende |  | Não entregamos com medidor individualizado
5.2 Dispositivos economizadores - bacia sanitária | Obrigatório |  |  | Atende
5.3 Dispositivos economizadores - arejadores |  |  |  | Atende
5.4 Dispositivos economizadores - registro regulador de pressão |  |  |  | ??? |  | Utilizamos válvulas retentoras de pressão e arejadores??
5.5 Aproveitamento de águas pluviais |  |  |  | Não atende |  | Não atendemos, mas é possível desenvolver algum projeto específico.
5.6 Retenção de águas pluviais |  |  |  | Atende |  | De acordo com a legislação é suficiente??
5.7 Infiltração de águas pluviais |  |  |  | ???? |  | Dependendo do solo - quando necessário fundação não é possível
5.8 Áreas Permeáveis | Obrigatório |  |  | Atende |  | De acordo com a legislação, mais intertravado. Mas dificuldade de atender 10% acima da legislação. | Excluir acima de 10% da legislação.
6.PRÁTICAS SOCIAIS
6.1 Educação para a Gestão de RCD | Obrigatório |  |  | Atende
6.2 Educação Ambiental dos Empregados | Obrigatório |  |  | Atende |  | Ainda não é prática atual, mas possível fazer.
6.3 Desenvolvimento Pessoal dos Empregados |  |  |  | ??? | Projeto Construindo Pessoas - Escola na obra (Instituo Cyrela) - Reserva Bosque, Vita Parque, Vintage e Pleno Engordadouro. | Ofeceremos pra 100% dos colaboradores, mas não atingimos 20% dos trabalhadores. | Excluir validade se acima de 20% dos trabalhadores.
6.4 Capacitação Profissional dos Empregados |  |  |  | ??? | Projeto Construindo Profissionais e Família (160h) (critério por renda e por idade) - para familiares e amigos ( eletricista, armador, pintor, cabeleireiro, aux. de escritório, custureira - SENAI) neste ano todas as obras já receberam divulgação.
6.5 Inclusão de trabalhadores locais |  |  |  | ??? |  | Divulgação das vagas nos locais com placas, não conseguimos comprovar 20%.
6.6 Participação da Comunidade na Elaboração do Projeto |  |  |  | Não Atende |  | Em desenvolvimento um projeto piloto - Way Vila Guilherme - diagnóstico do que pode ser feito de ações sociais e ambientais - promoção de atividades educativas, recreativas e profissionalizantes - uso do pessoal local; criação de centro cultural; melhoria da qualidade dos espaços urbanos 1,0km até o parque.
6.7 Orientação aos Moradores | Obrigatório |  |  | ATENDE |  | Podemos considerar ser feita através da Admnistradora e Manual do proprietário e Síndico
6.8 Educação Ambiental aos Moradores |  |  |  | ??? |  | Podemos considerar ser feita através da AdmInistradora e Manual do proprietário e Síndico
6.9 Capacitação para Gestão do Empreendimento |  |  |  | ??? |  | O condomínio já é entregue com administradora, pode ser considerado??
6.10 Ações para Mitigação de Riscos Sociais |  |  |  | ??? | Projeto Construindo Profissionais e Família | Divulgação das vagas em jornais populares
6.11 Ações para a Geração de Emprego e Renda |  |  |  | ??? | Projeto Construindo Profissionais e Família | Divulgação das vagas em jornais populares
**** Incluir critério "Bônus" onde práticas como: Facilidade de acesso às instalações hidráulicas, especificação de materiais de reúso, com conteúdo reciclado, Especificação de materiais regionais e outros possam ser contemplados.